## HVAC viejo (hidden)
CÁLCULO HVAC REFRIGERACIÓN-HUMEDAD
*Ingrese los valores de temperatura y humedad relativa de las condiciones ambientales iniciales y las deseadas.
DATOS | temperatura °C | Humedad relativa % | X g/kg | J kCal/kg | En mc/kg | Presión total mm Hg | presión parcial mm Hg | Punto de rocío °C | Temperatura de bulbo húmedo °C
Condiciones iniciales | 24 | 30 | 5.5439 | 9.1198 | 0.84598 | 22.38 | 6.714 | 5.3454 | 15.0237
Condiciones deseadas | 16.8189 | 50 | 5.8156 | 7.5418 | 0.82599 | 14.08 | 7.04 | 6.3315 | 12.5017
BRECHA | 7.1811 | 20 | 0.2717 | 1.578 | 0.019993 | 8.3 | 0.326
|  | m³/h | kilogramos/hora |  |  | EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN (0-100) %
Caudal del ventilador |  | 25700 | 30840 |  |  | 80
SECCIÓN DE HVAC | Longitud [m] | Ancho [m] | metro ²
| 2.175 | 1.1175 | 2.4306
VELOCIDAD DEL AIRE m/s |  |  | 2.9371 | EM
CAUDAL DE AGUA CALCULADO POR UNIDAD |  |  | 8.3792 | kilogramos/hora
|  |  | 0.13965 | l/min
TIPOS DE BOQUILLAS | 0,20
Espacio entre boquillas | 0.3 | metro
DISPOSICIÓN | VERTICAL | Vertical= dirección del flujo; Horizontal= perpendicular al flujo
Nr BOQUILLAS | 36
Caudal real | 2.8332 | l/min
Tecnocooling declina cualquier responsabilidad derivada del uso de esta hoja de cálculo facilitada de forma gratuita.
TECNO.MEC s.r.l. - Via Canale 114 - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Cap. Soc. € 52.000 I.V. - CF/P.IVA 01428910358
REA RE 185040 - MECCANOGR. RE 017496 - RAEE: IT08020000002793
Tel. +39 -0522840805 - Fax +39 0522 849962
info@tecnocooling.com - www.tecnocooling.com

## Climatización
CÁLCULO DE HUMIDIFICACIÓN Y REFRIGERACIÓN ADIABÁTICA DE HVAC
Datos técnicos de HVAC | T (°C) | Hora (%)
A=A1 Aire exterior | 35 | 30
B Después del calentamiento | 40 | 13.1831
C Condiciones deseadas | 32.5 | 50
B1 Aire enfriado adiabático | 23 | 85
Nivel del mar (AMSL) (m) | 100
Volumen de flujo de aire (m³/h) | 550000
Tamaño del canal AnxAl (m) | 11 | 13
DATOS | temperatura °C | Humedad relativa % | X g/kg | J kCal/kg | En mc/kg | Presión total mm Hg | presión parcial mm Hg | Punto de rocío °C | Temperatura de bulbo húmedo °C
Un aire exterior | 35 | 30 | 10.5317 | 14.8359 | 0.88488 | 42.18 | 12.654 | 14.8047 | 21.9095
B Después del calentamiento | 40 | 13.1831 | 10.5317 | 16.0601 | 0.89669 | 55.32 | 7.2929 | 6.5241 | 21.0934
C Aire en el interior | 32.5 | 50 | 15.3875 | 17.1856 | 0.88516 | 36.695 | 18.3475 | 20.7104 | 24.1576
B1 Aire enfriado adiabático | 23 | 85 | 15.0113 | 14.6105 | 0.85745 | 21.07 | 17.9095 | 20.3368 | 21.8184
DIFERENCIA AB | 5 | 16.8169 | 0 | 1.2242 | 0.011804 | 13.14 | 5.3611
DIFERENCIA BC | 7.5 | 36.8169 | 4.8558 | 1.1255 | 0.011523 | 18.625 | 11.0546
DIFERENCIA A1-B1 | 12 | 55 | 4.4796 | 0.22538 | 0.027438 | 21.11 | 5.2555
|  | m³/h | kilogramos/hora
FLUJO DEL VENTILADOR |  | 10000 | 12000
DEPARTAMENTO DE HVAC | Longitud [m] | Ancho [m] | m²
| 12 | 3 | 36
EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN (0-100)% |  |  | 80 | %
VELOCIDAD DEL AIRE m/s |  |  | 0.07716 | EM | DE ACUERDO
TEMPERATURA DEL AIRE FRÍO Ta |  |  | 24.8747 | °C
TEMPERATURA DEL AIRE FRÍO Tb |  |  | 24.5276 | °C
CONSUMO DE AGUA B->C |  |  | 58.2696 | kilogramos/hora | 0.97116 | l/min
CONSUMO DE AGUA A1->B1 |  |  | 53.7552 | kilogramos/hora | 0.89592 | l/min
COLOCACIÓN DEL INYECTOR B-->C
TAMAÑO DE LA BOQUILLA | 0,15 | diámetro |  |  | CONFIRMADO
DISTANCIA | 1 | metro
UBICACIÓN | DIRECTO | dirección de pulverización
Número de inyectores | 36 | uds.
CONSUMO REAL | 1.656 | l/min
COLOCACIÓN DEL INYECTOR A1-->B1
TAMAÑO DE LA BOQUILLA | 0.30 | diámetro |  |  | CONFIRMADO
DISTANCIA | 0.8 | metro
UBICACIÓN | DIRECTO | dirección de pulverización
Número de inyectores | 58 | uds.
CONSUMO REAL | 6.264 | l/min
Tecnocooling no asume ninguna responsabilidad por el uso de esta mesa, que se proporciona de forma gratuita.
TECNO.MEC s.r.l. - Via Canale 114 - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Cap. Soc. € 52.000 I.V. - CF/P.IVA 01428910358 REA RE 185040 - MECCANOGR. RE 017496 - RAEE: IT08020000002793
Tel. +39 -0522840805 - Fax +39 0522 849962 info@tecnocooling.com - www.tecnocooling.com

## PSICOMETRÍA
CÁLCULO DEL NIVEL DE HUMEDAD ESTABLECIDO
(rellene las celdas azules con los valores apropiados)
*Ingrese los valores actuales de temperatura y humedad relativa, así como el valor de humedad relativa deseado
DATOS | temperatura °C | humedad relativa % | X g/kg | J kCal/kg | En mc/kg | presión total mmHg | presión parcial mmHg | punto de rocío °C | ritmo. temperatura húmeda °C
CONDICIONES INICIALES | 20 | 30 | 4.3341 | 7.4186 | 0.83279 | 17.53 | 5.259 | 1.8916 | 12.5197
CONDICIONES DESEADAS |  | 85 | 12.4388 | 12.3155 | 0.84501 | 17.53 | 14.9005 | 17.3974 | 18.9725
DIFERENCIA | 20 | 55 | 8.1047 | 4.8969 | 0.012222 | 0 | 9.6415
* Introduzca las dimensiones de la habitación
DIMENSIONES DE LA HABITACIÓN | Longitud [m] | Ancho [m] | Altura [m] | Volumen m³
| 8 | 3 | 7 | 168
* Introduzca el volumen de aire reutilizado [m³/h] o deje 0
INTERCAMBIO DE AIRE [m³/h] |  |  | 0
SELECCIÓN DE BOMBA Y BOQUILLAS
*Ingrese el número de boquillas, de acuerdo con la ubicación calculada y las dimensiones de la habitación.
*Ingrese el tiempo de inyección en segundos y el tiempo de pausa entre dos inyecciones (configuración del temporizador)
Número de inyectores | 8 |  | 1.6339 | kilogramo | ¿Cuántos Kg (litros) de AGUA se necesitan para lograr un NIVEL DE HUMEDAD DETERMINADO?
TAMAÑO DE LA BOQUILLA | 0,20 |  | 5.1903 | mín. | TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR EL NIVEL DE HUMEDAD ESTABLECIDO (min)
TIEMPO DE PULVERIZACIÓN [seg] | 5 |  | 1 | l/min | BOMBA RECOMENDADA (caudal de agua l/min)
PAUSA [seg] | 5 |  | 18.888 | kilogramos/hora | Carga máxima de humedad (con estos ajustes)
Nr. Ugelli | 1
Tipo ugelli | 0,20 |  | 41.5224 | Minuti per raggiungere il grado igrometrico impostado
secondi di inezione [s] | 2 |  | 1 | L/min | pompa da scegliere
pausa [s] | 60
Notas:
Tecnocooling no asume ninguna responsabilidad por el uso de esta mesa, que se proporciona de forma gratuita.
TECNO.MEC s.r.l. - Via Canale 114 - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
CF/P.IVA/VAT: IT 01428910358
REA RE 185040 - MECCANOGR. RE 017496 - RAEE: IT08020000002793
Tel. +39 0522 840805 - Fax +39 0522 849962
info@tecnocooling.com - www.tecnocooling.com

## CUERPO INDUSTRIAL
Cálculo del volumen de niebla para una nave industrial o espacio regular
Introduzca Longitud, Ancho, Altura [m]
| D | Ella | EN | Volumen m³ | Superficie m²
Dimensiones internas [m] | 200 | 30 | 8 | 48000 | 6000
Bacalao/Ref.
Número de ventiladores con un volumen de 40.000 m³ |  |  |  | 24 | EC600162
(1 ventilador = 250 m²)
Soporte del ventilador |  |  |  | 24 | EC600168
Número de extractores de aire 11.000 m³ |  |  |  | 27 | TC600175
(1 extractor de aire cada 1833 m³)
Número de boquillas 0,30 mm |  |  |  | 192 | EC130309
Anillos inyectores de acero inoxidable |  |  |  | 24 | EC600006
Accesorio de conexión con anillo |  |  |  | 24 | EC300026
Válvula de bola con cierre deslizante |  |  |  | 24 | EC400009
Accesorio en forma de T - te |  |  |  | 24 | EC300004
Accesorio de codo de 90° |  |  |  | 24 | EC300005
Tubo de nailon, bobina de 25 m |  |  |  | 10 | EC400001
Consumo de agua l/hora - funcionamiento del temporizador 50% del ciclo |  |  |  | 622.08
(Boquillas 0,30 mm x 0,108 x 60/2)
Consumo de agua l/h - Ciclo continuo |  |  |  | 1244.16
(Boquillas 0,30 mm x 0,108 x 60)
Consumo de electricidad [kWh] |  |  |  | 27.87
(Ventiladores + Extractores de aire)
BOMBA RECOMENDADA (FLUJO DE AGUA L/MIN) |  |  |  | 21
Nota 1: Verifique la longitud de la tubería y la presencia de todos los componentes necesarios del sistema.
Nota 2: Caudal máximo de agua admisible para tuberías de 3/8" = 11 l/min
- Longitud máxima admisible para una línea para tubos de 3/8" = 80 m
TECNO.MEC s.r.l. - Via Canale 114 - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Cap. Soc. € 52.000 I.V. - CF/P.IVA 01428910358
REA RE 185040 - MECCANOGR. RE 017496 - RAEE: IT08020000002793
Tel. +39 -0522840805 - Fax +39 0522 849962
info@tecnocooling.com - www.tecnocooling.com

## ENFRIAMIENTO
CÁLCULO DE REFRIGERACIÓN POR AIRE
DATOS | temperatura °C | humedad relativa % | X g/kg | J kCal/kg | En mc/kg | presión total mmHg | presión parcial mmHg | punto de rocío °C | ritmo. temperatura húmeda °C
CONDICIONES INICIALES | 40 | 26 | 12.5235 | 17.2819 | 0.9022 | 55.32 | 15 | 17.4 | 24.1008 | 24
EFICIENCIA DE EVAPORACIÓN [%] |  | 80
TEMPERATURA INICIAL [°C] |  |  | 40 | °C
DISMINUCIÓN DE LA TEMPERATURA [°C] |  |  | 12.7193 | °C
TEMPERATURA DEL AIRE FRÍO [°C] |  |  | 27.2807 | °C
Nr. Ugelli | 1
Tipo ugelli | 0,20 |  | 41.5224 | Minuti per raggiungere il grado igrometrico impostado
secondi di inezione [s] | 2 |  | 1 | L/min | pompa da scegliere
pausa [s] | 60
LOS VALORES INDICADOS SE REFIEREN AL AIRE REFRIGERADO POR SISTEMA DE NEBULIZACIÓN. LA TABLA ESTÁ CALCULADA RELATIVAMENTE A LAS CONDICIONES IDEALES. LA TEMPERATURA CALCULADA PUEDE DIFERIR DE LA TEMPERATURA ALCANZADA EN EL AMBIENTE DEBIDO A LA DISPERSIÓN. Tecnocooling declina cualquier responsabilidad por el uso de esta tabla, que se proporciona de forma gratuita.
TECNO.MEC s.r.l. - Via Canale 114 - 42013 CASALGRANDE (RE) - ITALY
Cap. Soc. € 52.000 I.V. - CF/P.IVA 01428910358
REA RE 185040 - MECCANOGR. RE 017496 - RAEE: IT08020000002793
Tel. +39 -0522840805 - Fax +39 0522 849962
info@tecnocooling.com - www.tecnocooling.com

## ARCHIVO (hidden)
°C | mmHg | U.R % | ugelli | 0,15 | 0,20 | 0.30 | 0.40 | 0,50 | Disposición | Calcolo ugelli HVAC humidificación | distancia ugelli | Calcolo ugelli HVAC adiabatica
-10 | 1.95 | 0 | portarse | 0.046 | 0.0787 | 0.108 | 0.1483 | 0.202 | DIRECTO | 36 | 0.2 | 58
-9.5 | 2.04 | 5 | 1.6339 | litri necessari a raggiungere il grado igrometrico per il solo volume scelto |  |  |  |  | PERPENDICULAR | 36 | 0.3 | 46
-9 | 2.13 | 10 | 0.6296 | lt totali ugelli 0.15 | [6 empty] | 0.4
-8.5 | 2.225 | 15 | [6 empty] | calcolo linee posizione orizzontale |  | 0.5
-8 | 2.32 | 20 | 30 | Tempo totale di iniezione [s] |  |  |  |  | lungh/1 m(llegar) | 3 | 0.6
-7.5 | 2.425 | 25 | [6 empty] | nr línea orizz | 3 | 0.8
-7 | 2.53 | 30 | 0.0787 | lt totali ugelli 0.20 | [6 empty] | 1
-6.5 | 2.63 | 35
-6 | 2.73 | 40 | 0 | N= numero ricombi aria/ora |  |  |  |  | calcolo umidità relativa c17
-5.5 | 2.87 | 45 | 0 | litri per umidificare cuotaparte del ricircolo aria
-5 | 3.01 | 50 | [6 empty] | 1000.787 | presión atmósfera approssimata alla cuota introdotta
-4.5 | 3.145 | 55 | 1.6339 | Litri totali necessari a raggiungere il grado igrometrico del volume + ricircolo |  |  |  |  | 101325.5 | Presión atmosférica
-4 | 3.28 | 60 | [6 empty] | 6.2002 | Humedad absoluta
-3.5 | 3.425 | 65 | [6 empty] | 7591.421 | Presión saturada
-3 | 3.57 | 70 | [6 empty] | 13.1831 | Humedad relativa
-2.5 | 3.725 | 75
-2 | 3.88 | 80
-1.5 | 4.05 | 85
-1 | 4.22 | 90
-0.5 | 4.4 | 95
0 | 4.58 | 100
0.5 | 4.755
1 | 4.93
1.5 | 5.11
2 | 5.29
2.5 | 5.49
3 | 5.69
3.5 | 5.895
4 | 6.1
4.5 | 6.32
5 | 6.54
5.5 | 6.775
6 | 7.01
6.5 | 7.26
7 | 7.51
7.5 | 7.78
8 | 8.05
8.5 | 8.33
9 | 8.61
9.5 | 8.91
10 | 9.21
10.5 | 9.525
11 | 9.84
11.5 | 10.18
12 | 10.52
12.5 | 10.875
13 | 11.23
13.5 | 11.61
14 | 11.99
14.5 | 12.39
15 | 12.79
15.5 | 13.21
16 | 13.63
16.5 | 14.08
17 | 14.53
17.5 | 15.005
18 | 15.48
18.5 | 15.98
19 | 16.48
19.5 | 17.005
20 | 17.53
20.5 | 18.09
21 | 18.65
21.5 | 19.24
22 | 19.83
22.5 | 20.45
23 | 21.07
23.5 | 21.725
24 | 22.38
24.5 | 23.07
25 | 23.76
25.5 | 24.485
26 | 25.21
26.5 | 25.975
27 | 26.74
27.5 | 27.545
28 | 28.35
28.5 | 29.195
29 | 30.04
29.5 | 30.93
30 | 31.82
30.5 | 32.76
31 | 33.7
31.5 | 34.68
32 | 35.66
32.5 | 36.695
33 | 37.73
33.5 | 38.815
34 | 39.9
34.5 | 41.04
35 | 42.18
35.5 | 43.37
36 | 44.56
36.5 | 45.815
37 | 47.07
37.5 | 48.38
38 | 49.69
38.5 | 51.065
39 | 52.44
39.5 | 53.88
40 | 55.32
40.5 | 56.83
41 | 58.34
41.5 | 59.92
42 | 61.5
42.5 | 63.15
43 | 64.8
43.5 | 66.53
44 | 68.26
44.5 | 70.07
45 | 71.88
45.5 | 73.765
46 | 75.65
46.5 | 77.625
47 | 79.6
47.5 | 81.655
48 | 83.71
48.5 | 85.865
49 | 88.02
49.5 | 90.265
50 | 92.51
55 | 118.07
cajero automático | 760
1.95 | -10
1.96
1.97
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.04 | -9.5
2.13 | -9
2.225 | -8.5
2.32 | -8
2.425 | -7.5
2.53 | -7
2.63 | -6.5
2.73 | -6
2.87 | -5.5
3.01 | -5
3.145 | -4.5
3.28 | -4
3.425 | -3.5
3.57 | -3
3.725 | -2.5
3.88 | -2
4.05 | -1.5
4.22 | -1
4.4 | -0.5
4.58 | 0
4.755 | 0.5
4.93 | 1
5.11 | 1.5
5.29 | 2
5.49 | 2.5
5.69 | 3
5.895 | 3.5
6.1 | 4
6.32 | 4.5
6.54 | 5
6.55 | 5
6.56 | 5
6.57 | 5
6.58 | 5
6.59 | 5.1
6.6 | 5.1
6.61 | 5.1
6.62 | 5.1
6.63 | 5.1
6.64 | 5.2
6.65 | 5.2
6.66 | 5.2
6.67 | 5.2
6.68 | 5.2
6.69 | 5.3
6.7 | 5.3
6.71 | 5.3
6.72 | 5.3
6.73 | 5.4
6.74 | 5.4
6.75 | 5.4
6.76 | 5.4
6.77 | 5.4
6.775 | 5.5
6.79 | 5.5
6.7983 | 5.5
6.8083 | 5.5
6.8183 | 5.5
6.8283 | 5.6
6.8383 | 5.6
6.8483 | 5.6
6.8583 | 5.6
6.8683 | 5.7
6.8783 | 5.7
6.8883 | 5.7
6.8983 | 5.7
6.9083 | 5.7
6.9183 | 5.8
6.9283 | 5.8
6.9383 | 5.8
6.9483 | 5.8
6.9583 | 5.9
6.9683 | 5.9
6.9783 | 5.9
6.9883 | 5.9
6.9983 | 5.9
7.01 | 6
7.0206 | 6
7.0314 | 6
7.0422 | 6
7.0531 | 6
7.0639 | 6.1
7.0747 | 6.1
7.0856 | 6.1
7.0964 | 6.1
7.1072 | 6.1
7.1181 | 6.2
7.1289 | 6.2
7.1397 | 6.2
7.1506 | 6.2
7.1614 | 6.2
7.1722 | 6.2
7.1831 | 6.3
7.1939 | 6.3
7.2047 | 6.3
7.21 | 6.3
7.2156 | 6.4
7.2236 | 6.4
7.2306 | 6.4
7.2377 | 6.4
7.25 | 6.4
7.26 | 6.5
7.27 | 6.5
7.28 | 6.5
7.29 | 6.5
7.3 | 6.1
7.31 | 6.1
7.32 | 6.1
7.33 | 6.1
7.34 | 6.1
7.35 | 6.2
7.36 | 6.2
7.37 | 6.2
7.38 | 6.2
7.39 | 6.2
7.4 | 6.3
7.41 | 6.3
7.42 | 6.3
7.43 | 6.3
7.44 | 6.3
7.45 | 6.4
7.46 | 6.4
7.47 | 6.4
7.48 | 6.4
7.49 | 6.4
7.5 | 6.4
7.51 | 7
7.52 | 7
7.53 | 7
7.54 | 7
7.55 | 7
7.56 | 7
7.57 | 7.1
7.58 | 7.1
7.59 | 7.1
7.6 | 7.1
7.61 | 7.1
7.62 | 7.2
7.63 | 7.2
7.64 | 7.2
7.65 | 7.2
7.66 | 7.2
7.67 | 7.2
7.68 | 7.3
7.69 | 7.3
7.7 | 7.3
7.71 | 7.3
7.72 | 7.4
7.73 | 7.4
7.74 | 7.4
7.75 | 7.4
7.76 | 7.4
7.77 | 7.4
7.78 | 7.5
7.79 | 7.5
7.8 | 7.5
7.81 | 7.5
7.82 | 7.6
7.83 | 7.6
7.84 | 7.6
7.85 | 7.6
7.86 | 7.6
7.87 | 7.7
7.88 | 7.7
7.89 | 7.7
7.9 | 7.7
7.91 | 7.7
7.92 | 7.7
7.93 | 7.8
7.94 | 7.8
7.95 | 7.8
7.96 | 7.8
7.97 | 7.8
7.98 | 7.8
7.99 | 7.9
8 | 7.9
8.01 | 7.9
8.02 | 7.9
8.03 | 7.9
8.04 | 7.9
8.05 | 8
8.06 | 8
8.07 | 8
8.08 | 8
8.09 | 8
8.1 | 8.1
8.11 | 8.1
8.12 | 8.1
8.13 | 8.1
8.14 | 8.1
8.15 | 8.2
8.16 | 8.2
8.17 | 8.2
8.18 | 8.2
8.19 | 8.2
8.2 | 8.2
8.21 | 8.3
8.22 | 8.3
8.23 | 8.3
8.24 | 8.3
8.25 | 8.3
8.26 | 8.3
8.27 | 8.4
8.28 | 8.4
8.29 | 8.4
8.3 | 8.4
8.31 | 8.4
8.32 | 8.4
8.33 | 8.5
8.34 | 8.5
8.35 | 8.5
8.36 | 8.5
8.37 | 8.5
8.38 | 8.6
8.39 | 8.6
8.4 | 8.6
8.41 | 8.6
8.42 | 8.6
8.43 | 8.6
8.44 | 8.7
8.45 | 8.7
8.46 | 8.7
8.47 | 8.7
8.48 | 8.7
8.49 | 8.7
8.5 | 8.8
8.51 | 8.8
8.52 | 8.8
8.53 | 8.8
8.54 | 8.8
8.55 | 8.9
8.56 | 8.9
8.57 | 8.9
8.58 | 8.9
8.59 | 8.9
8.6 | 8.9
8.61 | 9
8.62 | 9
8.63 | 9
8.64 | 9
8.65 | 9
8.66 | 9
8.67 | 9.1
8.68 | 9.1
8.69 | 9.1
8.7 | 9.1
8.71 | 9.1
8.72 | 9.1
8.73 | 9.2
8.74 | 9.2
8.75 | 9.2
8.76 | 9.2
8.77 | 9.2
8.78 | 9.2
8.79 | 9.2
8.8 | 9.3
8.81 | 9.3
8.82 | 9.3
8.83 | 9.3
8.84 | 9.3
8.85 | 9.4
8.86 | 9.4
8.87 | 9.4
8.88 | 9.4
8.89 | 9.4
8.9 | 9.4
8.91 | 9.5
8.92 | 9.5
8.93 | 9.5
8.94 | 9.5
8.95 | 9.5
8.96 | 9.5
8.97 | 9.6
8.98 | 9.6
8.99 | 9.6
9 | 9.6
9.01 | 9.6
9.02 | 9.6
9.03 | 9.7
9.04 | 9.7
9.05 | 9.7
9.06 | 9.7
9.07 | 9.7
9.08 | 9.7
9.09 | 9.7
9.1 | 9.8
9.11 | 9.8
9.12 | 9.8
9.13 | 9.8
9.14 | 9.8
9.15 | 9.9
9.16 | 9.9
9.17 | 9.9
9.18 | 9.9
9.19 | 9.9
9.2 | 9.9
9.21 | 10
9.22 | 10
9.23 | 10
9.24 | 10
9.25 | 10
9.26 | 10
9.27 | 10
9.28 | 10.1
9.29 | 10.1
9.3 | 10.1
9.31 | 10.1
9.32 | 10.1
9.33 | 10.1
9.34 | 10.1
9.35 | 10.2
9.36 | 10.2
9.37 | 10.2
9.38 | 10.2
9.39 | 10.2
9.4 | 10.2
9.41 | 10.2
9.42 | 10.2
9.43 | 10.3
9.44 | 10.3
9.45 | 10.3
9.46 | 10.3
9.47 | 10.3
9.48 | 10.4
9.49 | 10.4
9.5 | 10.4
9.51 | 10.4
9.52 | 10.4
9.525 | 10.5
9.5387 | 10.5
9.5486 | 10.5
9.5585 | 10.5
9.5684 | 10.5
9.5783 | 10.5
9.5882 | 10.6
9.5981 | 10.6
9.608 | 10.6
9.6179 | 10.6
9.6278 | 10.6
9.6376 | 10.6
9.6475 | 10.7
9.6574 | 10.7
9.6673 | 10.7
9.6772 | 10.7
9.6871 | 10.7
9.697 | 10.7
9.7069 | 10.7
9.7168 | 10.8
9.7266 | 10.8
9.7365 | 10.8
9.7464 | 10.8
9.7563 | 10.8
9.7662 | 10.9
9.7761 | 10.9
9.786 | 10.9
9.7959 | 10.9
9.8058 | 10.9
9.8157 | 10.9
9.8255 | 10.9
9.84 | 11
9.8472 | 11
9.8573 | 11
9.8674 | 11
9.8776 | 11
9.8877 | 11
9.8978 | 11
9.908 | 11
9.9181 | 11.1
9.9283 | 11.1
9.9384 | 11.1
9.9485 | 11.1
9.9587 | 11.1
9.9688 | 11.1
9.979 | 11.2
9.9891 | 11.2
9.9992 | 11.2
10.0094 | 11.2
10.0195 | 11.2
10.0296 | 11.2
10.0398 | 11.2
10.0499 | 11.3
10.0601 | 11.3
10.0702 | 11.3
10.0803 | 11.3
10.0905 | 11.3
10.1006 | 11.3
10.1108 | 11.4
10.1209 | 11.4
10.131 | 11.4
10.1412 | 11.4
10.1513 | 11.4
10.1614 | 11.4
10.1716 | 11.4
10.18 | 11.5
10.1914 | 11.5
10.2015 | 11.5
10.2116 | 11.5
10.2217 | 11.5
10.2318 | 11.5
10.2419 | 11.5
10.252 | 11.6
10.2621 | 11.6
10.2722 | 11.6
10.2823 | 11.6
10.2924 | 11.6
10.3025 | 11.6
10.3125 | 11.6
10.3226 | 11.7
10.3327 | 11.7
10.3428 | 11.7
10.3529 | 11.7
10.363 | 11.7
10.3731 | 11.7
10.3832 | 11.7
10.3933 | 11.8
10.4034 | 11.8
10.4135 | 11.8
10.4236 | 11.8
10.4337 | 11.8
10.4438 | 11.8
10.4539 | 11.9
10.464 | 11.9
10.4741 | 11.9
10.4842 | 11.9
10.4943 | 11.9
10.5044 | 11.9
10.5145 | 11.9
10.52 | 12
10.5335 | 12
10.5435 | 12
10.5535 | 12
10.5635 | 12
10.5735 | 12
10.5835 | 12
10.5935 | 12.1
10.6035 | 12.1
10.6135 | 12.1
10.6235 | 12.1
10.6335 | 12.1
10.6435 | 12.1
10.6535 | 12.1
10.6634 | 12.2
10.6734 | 12.2
10.6834 | 12.2
10.6934 | 12.2
10.7034 | 12.2
10.7134 | 12.2
10.7234 | 12.2
10.7334 | 12.3
10.7434 | 12.3
10.7534 | 12.3
10.7634 | 12.3
10.7734 | 12.3
10.7834 | 12.3
10.7934 | 12.3
10.8034 | 12.4
10.8134 | 12.4
10.8234 | 12.4
10.8334 | 12.4
10.8434 | 12.4
10.8534 | 12.4
10.8633 | 12.4
10.8733 | 12.4
10.875 | 12.5
10.8911 | 12.5
10.9009 | 12.5
10.9107 | 12.5
10.9205 | 12.5
10.9303 | 12.5
10.94 | 12.5
10.9498 | 12.6
10.9596 | 12.6
10.9694 | 12.6
10.9792 | 12.6
10.989 | 12.6
10.9988 | 12.6
11.0085 | 12.7
11.0183 | 12.7
11.0281 | 12.7
11.0379 | 12.7
11.0477 | 12.7
11.0575 | 12.7
11.0673 | 12.7
11.0771 | 12.7
11.0868 | 12.8
11.0966 | 12.8
11.1064 | 12.8
11.1162 | 12.8
11.126 | 12.8
11.1358 | 12.8
11.1456 | 12.8
11.1553 | 12.9
11.1651 | 12.9
11.1749 | 12.9
11.1847 | 12.9
11.1945 | 12.9
11.2043 | 12.9
11.2141 | 12.9
11.2239 | 12.9
11.23 | 13
11.2423 | 13
11.252 | 13
11.2616 | 13
11.2713 | 13
11.281 | 13
11.2906 | 13
11.3003 | 13
11.31 | 13.1
11.3196 | 13.1
11.3293 | 13.1
11.339 | 13.1
11.3486 | 13.1
11.3583 | 13.1
11.368 | 13.1
11.3776 | 13.1
11.3873 | 13.2
11.397 | 13.2
11.4066 | 13.2
11.4163 | 13.2
11.426 | 13.2
11.4356 | 13.2
11.4453 | 13.2
11.455 | 13.2
11.4646 | 13.3
11.4743 | 13.3
11.484 | 13.3
11.4936 | 13.3
11.5033 | 13.3
11.513 | 13.3
11.5226 | 13.3
11.5323 | 13.4
11.542 | 13.4
11.5516 | 13.4
11.5613 | 13.4
11.571 | 13.4
11.5806 | 13.4
11.5903 | 13.4
11.6 | 13.4
11.61 | 13.5
11.6194 | 13.5
11.6291 | 13.5
11.6388 | 13.5
11.6484 | 13.5
11.6581 | 13.5
11.6678 | 13.5
11.6775 | 13.5
11.6871 | 13.6
11.6968 | 13.6
11.7065 | 13.6
11.7162 | 13.6
11.7258 | 13.6
11.7355 | 13.6
11.7452 | 13.6
11.7549 | 13.7
11.7645 | 13.7
11.7742 | 13.7
11.7839 | 13.7
11.7936 | 13.7
11.8032 | 13.7
11.8129 | 13.7
11.8226 | 13.7
11.8323 | 13.7
11.8419 | 13.8
11.8516 | 13.8
11.8613 | 13.8
11.871 | 13.8
11.8806 | 13.8
11.8903 | 13.8
11.9 | 13.9
11.9097 | 13.9
11.9193 | 13.9
11.929 | 13.9
11.9387 | 13.9
11.9484 | 13.9
11.958 | 13.9
11.9677 | 13.9
11.9774 | 13.9
11.99 | 14
12 | 14
12.01 | 14
12.02 | 14
12.03 | 14
12.04 | 14.1
12.05 | 14.1
12.06 | 14.1
12.07 | 14.1
12.08 | 14.1
12.09 | 14.1
12.1 | 14.2
12.11 | 14.2
12.12 | 14.2
12.13 | 14.2
12.14 | 14.2
12.15 | 14.2
12.16 | 14.3
12.17 | 14.3
12.18 | 14.3
12.19 | 14.3
12.2 | 14.3
12.21 | 14.4
12.22 | 14.4
12.23 | 14.4
12.24 | 14.4
12.25 | 14.4
12.26 | 14.4
12.27 | 14.5
12.28 | 14.5
12.29 | 14.5
12.3 | 14.5
12.31 | 14.5
12.32 | 14.5
12.33 | 14.5
12.34 | 14.5
12.35 | 14.5
12.36 | 14.5
12.37 | 14.5
12.38 | 14.6
12.39 | 14.6
12.4 | 14.6
12.41 | 14.6
12.42 | 14.6
12.43 | 14.6
12.44 | 14.6
12.45 | 14.6
12.46 | 14.6
12.47 | 14.6
12.48 | 14.7
12.49 | 14.7
12.5 | 14.7
12.51 | 14.7
12.52 | 14.7
12.53 | 14.7
12.54 | 14.7
12.55 | 14.7
12.56 | 14.7
12.57 | 14.8
12.58 | 14.8
12.59 | 14.8
12.6 | 14.8
12.61 | 14.8
12.62 | 14.8
12.63 | 14.8
12.64 | 14.8
12.65 | 14.8
12.66 | 14.8
12.67 | 14.8
12.68 | 14.9
12.69 | 14.9
12.7 | 14.9
12.71 | 14.9
12.72 | 14.9
12.73 | 14.9
12.74 | 14.9
12.75 | 14.9
12.76 | 14.9
12.77 | 14.9
12.78 | 14.9
12.79 | 15
12.8 | 15
12.81 | 15
12.82 | 15
12.83 | 15
12.84 | 15
12.85 | 15
12.86 | 15
12.87 | 15.1
12.88 | 15.1
12.89 | 15.1
12.9 | 15.1
12.91 | 15.1
12.92 | 15.1
12.93 | 15.1
12.94 | 15.1
12.95 | 15.2
12.96 | 15.2
12.97 | 15.2
12.98 | 15.2
12.99 | 15.2
13 | 15.2
13.01 | 15.2
13.02 | 15.2
13.03 | 15.2
13.04 | 15.3
13.05 | 15.3
13.06 | 15.3
13.07 | 15.3
13.08 | 15.3
13.09 | 15.3
13.1 | 15.3
13.11 | 15.4
13.12 | 15.4
13.13 | 15.4
13.14 | 15.4
13.15 | 15.4
13.16 | 15.4
13.17 | 15.4
13.18 | 15.4
13.19 | 15.4
13.2 | 15.4
13.21 | 15.5
13.22 | 15.5
13.23 | 15.5
13.24 | 15.5
13.25 | 15.5
13.26 | 15.5
13.27 | 15.5
13.28 | 15.5
13.29 | 15.6
13.3 | 15.6
13.31 | 15.6
13.32 | 15.6
13.33 | 15.6
13.34 | 15.6
13.35 | 15.6
13.36 | 15.6
13.37 | 15.7
13.38 | 15.7
13.39 | 15.7
13.4 | 15.7
13.41 | 15.7
13.42 | 15.7
13.43 | 15.7
13.44 | 15.7
13.45 | 15.7
13.46 | 15.8
13.47 | 15.8
13.48 | 15.8
13.49 | 15.8
13.5 | 15.8
13.51 | 15.8
13.52 | 15.8
13.53 | 15.8
13.54 | 15.9
13.55 | 15.9
13.56 | 15.9
13.57 | 15.9
13.58 | 15.9
13.59 | 15.9
13.6 | 15.9
13.61 | 15.9
13.62 | 15.9
13.63 | 16
13.64 | 16
13.65 | 16
13.66 | 16
13.67 | 16
13.68 | 16
13.69 | 16
13.7 | 16
13.71 | 16
13.72 | 16.1
13.73 | 16.1
13.74 | 16.1
13.75 | 16.1
13.76 | 16.1
13.77 | 16.1
13.78 | 16.1
13.79 | 16.1
13.8 | 16.1
13.81 | 16.2
13.82 | 16.2
13.83 | 16.2
13.84 | 16.2
13.85 | 16.2
13.86 | 16.2
13.87 | 16.2
13.88 | 16.2
13.89 | 16.2
13.9 | 16.3
13.91 | 16.3
13.92 | 16.3
13.93 | 16.3
13.94 | 16.3
13.95 | 16.3
13.96 | 16.3
13.97 | 16.3
13.98 | 16.4
13.99 | 16.4
14 | 16.4
14.01 | 16.4
14.02 | 16.4
14.03 | 16.4
14.04 | 16.4
14.05 | 16.4
14.06 | 16.4
14.07 | 16.4
14.08 | 16.5
14.09 | 16.5
14.1 | 16.5
14.11 | 16.5
14.12 | 16.5
14.13 | 16.5
14.14 | 16.5
14.15 | 16.5
14.16 | 16.5
14.17 | 16.6
14.18 | 16.6
14.19 | 16.6
14.2 | 16.6
14.21 | 16.6
14.22 | 16.6
14.23 | 16.6
14.24 | 16.6
14.25 | 16.7
14.26 | 16.7
14.27 | 16.7
14.28 | 16.7
14.29 | 16.7
14.3 | 16.7
14.31 | 16.7
14.32 | 16.7
14.33 | 16.7
14.34 | 16.7
14.35 | 16.8
14.36 | 16.8
14.37 | 16.8
14.38 | 16.8
14.39 | 16.8
14.4 | 16.8
14.41 | 16.8
14.42 | 16.8
14.43 | 16.9
14.44 | 16.9
14.45 | 16.9
14.46 | 16.9
14.47 | 16.9
14.48 | 16.9
14.49 | 16.9
14.5 | 16.9
14.51 | 16.9
14.52 | 16.9
14.53 | 17
14.54 | 17
14.55 | 17
14.56 | 17
14.57 | 17
14.58 | 17
14.59 | 17
14.6 | 17
14.61 | 17
14.62 | 17.1
14.63 | 17.1
14.64 | 17.1
14.65 | 17.1
14.66 | 17.1
14.67 | 17.1
14.68 | 17.1
14.69 | 17.1
14.7 | 17.1
14.71 | 17.2
14.72 | 17.2
14.73 | 17.2
14.74 | 17.2
14.75 | 17.2
14.76 | 17.2
14.77 | 17.2
14.78 | 17.2
14.79 | 17.2
14.8 | 17.2
14.81 | 17.3
14.82 | 17.3
14.83 | 17.3
14.84 | 17.3
14.85 | 17.3
14.86 | 17.3
14.87 | 17.3
14.88 | 17.3
14.89 | 17.3
14.9 | 17.3
14.91 | 17.3
14.92 | 17.4
14.93 | 17.4
14.94 | 17.4
14.95 | 17.4
14.96 | 17.4
14.97 | 17.4
14.98 | 17.4
14.99 | 17.4
15 | 17.4
15.005 | 17.5
15.0186 | 17.5
15.0284 | 17.5
15.0383 | 17.5
15.0481 | 17.5
15.058 | 17.5
15.0679 | 17.5
15.0777 | 17.5
15.0876 | 17.5
15.0974 | 17.5
15.1073 | 17.5
15.1171 | 17.5
15.127 | 17.5
15.1369 | 17.5
15.1467 | 17.5
15.1566 | 17.5
15.1664 | 17.5
15.1763 | 17.6
15.1861 | 17.6
15.196 | 17.6
15.2059 | 17.6
15.2157 | 17.6
15.2256 | 17.6
15.2354 | 17.6
15.2453 | 17.6
15.2551 | 17.6
15.265 | 17.6
15.2749 | 17.7
15.2847 | 17.7
15.2946 | 17.7
15.3044 | 17.7
15.3143 | 17.7
15.3241 | 17.7
15.334 | 17.7
15.3439 | 17.7
15.3537 | 17.7
15.3636 | 17.7
15.3734 | 17.7
15.3833 | 17.8
15.3931 | 17.8
15.403 | 17.8
15.4129 | 17.8
15.4227 | 17.8
15.4326 | 17.8
15.4424 | 17.8
15.4523 | 17.8
15.4621 | 17.8
15.472 | 17.8
15.48 | 18
15.4913 | 18
15.5011 | 18
15.5109 | 18
15.5207 | 18
15.5306 | 18
15.5404 | 18
15.5502 | 18
15.56 | 18
15.5698 | 18
15.5797 | 18.1
15.5895 | 18.1
15.5993 | 18.1
15.6091 | 18.1
15.6189 | 18.1
15.6288 | 18.1
15.6386 | 18.1
15.6484 | 18.1
15.6582 | 18.1
15.6681 | 18.2
15.6779 | 18.2
15.6877 | 18.2
15.6975 | 18.2
15.7073 | 18.2
15.7172 | 18.2
15.727 | 18.2
15.7368 | 18.2
15.7466 | 18.2
15.7564 | 18.2
15.7663 | 18.2
15.7761 | 18.3
15.7859 | 18.3
15.7957 | 18.3
15.8055 | 18.3
15.8154 | 18.3
15.8252 | 18.3
15.835 | 18.3
15.8546 | 18.3
15.8645 | 18.3
15.8743 | 18.3
15.8841 | 18.4
15.8939 | 18.4
15.9037 | 18.4
15.9136 | 18.4
15.9234 | 18.4
15.9332 | 18.4
15.943 | 18.4
15.9529 | 18.4
15.9627 | 18.4
15.9725 | 18.4
15.98 | 18.5
15.99 | 18.5
16.0046 | 18.5
16.015 | 18.5
16.0253 | 18.5
16.0357 | 18.5
16.046 | 18.5
16.0563 | 18.5
16.0667 | 18.5
16.077 | 18.5
16.0874 | 18.6
16.0977 | 18.6
16.108 | 18.6
16.1184 | 18.6
16.1287 | 18.6
16.1391 | 18.6
16.1494 | 18.6
16.1597 | 18.6
16.1701 | 18.6
16.1804 | 18.7
16.1908 | 18.7
16.2011 | 18.7
16.2114 | 18.7
16.2218 | 18.7
16.2321 | 18.7
16.2425 | 18.7
16.2528 | 18.7
16.2631 | 18.7
16.2735 | 18.7
16.2838 | 18.8
16.2942 | 18.8
16.3045 | 18.8
16.3148 | 18.8
16.3252 | 18.8
16.3355 | 18.8
16.3459 | 18.8
16.3562 | 18.8
16.3665 | 18.8
16.3769 | 18.9
16.3872 | 18.9
16.3976 | 18.9
16.4079 | 18.9
16.4182 | 18.9
16.4286 | 18.9
16.4389 | 18.9
16.4493 | 18.9
16.4596 | 18.9
16.4699 | 18.9
16.48 | 19
16.4905 | 19
16.5009 | 19
16.5112 | 19
16.5215 | 19
16.5319 | 19
16.5422 | 19
16.5525 | 19
16.5629 | 19
16.5732 | 19
16.5835 | 19
16.5938 | 19.1
16.6042 | 19.1
16.6145 | 19.1
16.6248 | 19.1
16.6352 | 19.1
16.6455 | 19.1
16.6558 | 19.1
16.6662 | 19.1
16.6765 | 19.2
16.6868 | 19.2
16.6971 | 19.2
16.7075 | 19.2
16.7178 | 19.2
16.7281 | 19.2
16.7385 | 19.2
16.7488 | 19.2
16.7591 | 19.2
16.7695 | 19.2
16.7798 | 19.3
16.7901 | 19.3
16.8005 | 19.3
16.8108 | 19.3
16.8211 | 19.3
16.8314 | 19.3
16.8418 | 19.3
16.8521 | 19.3
16.8624 | 19.3
16.8728 | 19.3
16.8831 | 19.4
16.8934 | 19.4
16.9038 | 19.4
16.9141 | 19.4
16.9244 | 19.4
16.9347 | 19.4
16.9451 | 19.4
16.9554 | 19.4
16.9657 | 19.4
16.9761 | 19.4
16.9864 | 19.4
16.9967 | 19.4
17.005 | 19.5
17.0166 | 19.5
17.0268 | 19.5
17.037 | 19.5
17.0472 | 19.5
17.0574 | 19.5
17.0677 | 19.5
17.0779 | 19.5
17.0881 | 19.5
17.0983 | 19.5
17.1085 | 19.5
17.1187 | 19.6
17.129 | 19.6
17.1392 | 19.6
17.1494 | 19.6
17.1596 | 19.6
17.1698 | 19.6
17.1801 | 19.6
17.1903 | 19.6
17.2005 | 19.6
17.2107 | 19.7
17.2209 | 19.7
17.2311 | 19.7
17.2414 | 19.7
17.2516 | 19.7
17.2618 | 19.7
17.272 | 19.7
17.2822 | 19.7
17.2925 | 19.7
17.3027 | 19.7
17.3129 | 19.8
17.3231 | 19.8
17.3333 | 19.8
17.3435 | 19.8
17.3538 | 19.8
17.364 | 19.8
17.3742 | 19.8
17.3844 | 19.8
17.3946 | 19.8
17.4049 | 19.8
17.4151 | 19.9
17.4253 | 19.9
17.4355 | 19.9
17.4457 | 19.9
17.4559 | 19.9
17.4662 | 19.9
17.4764 | 19.9
17.4866 | 19.9
17.4968 | 19.9
17.507 | 19.9
17.5172 | 19.9
17.53 | 20
17.5383 | 20
17.5486 | 20
17.5589 | 20
17.5691 | 20
17.5794 | 20
17.5897 | 20
17.6 | 20
17.6102 | 20
17.6205 | 20
17.6308 | 20
17.6411 | 20
17.6513 | 20.1
17.6616 | 20.1
17.6719 | 20.1
17.6822 | 20.1
17.6924 | 20.1
17.7027 | 20.1
17.713 | 20.1
17.7232 | 20.1
17.7335 | 20.1
17.7438 | 20.1
17.7541 | 20.2
17.7643 | 20.2
17.7746 | 20.2
17.7849 | 20.2
17.7952 | 20.2
17.8054 | 20.2
17.8157 | 20.2
17.826 | 20.2
17.8363 | 20.2
17.8465 | 20.2
17.8568 | 20.2
17.8671 | 20.2
17.8774 | 20.3
17.8876 | 20.3
17.8979 | 20.3
17.9082 | 20.3
17.9185 | 20.3
17.9287 | 20.3
17.939 | 20.3
17.9493 | 20.3
17.9595 | 20.3
17.9698 | 20.3
17.9801 | 20.4
17.9904 | 20.4
18.0006 | 20.4
18.0109 | 20.4
18.0212 | 20.4
18.0315 | 20.4
18.0417 | 20.4
18.052 | 20.4
18.0623 | 20.4
18.0726 | 20.4
18.0828 | 20.4
18.09 | 20.5
18.1023 | 20.5
18.1124 | 20.5
18.1225 | 20.5
18.1326 | 20.5
18.1428 | 20.5
18.1529 | 20.5
18.163 | 20.5
18.1732 | 20.5
18.1833 | 20.5
18.1934 | 20.5
18.2036 | 20.6
18.2137 | 20.6
18.2238 | 20.6
18.234 | 20.6
18.2441 | 20.6
18.2542 | 20.6
18.2644 | 20.6
18.2745 | 20.6
18.2846 | 20.6
18.2948 | 20.6
18.3049 | 20.6
18.315 | 20.7
18.3252 | 20.7
18.3353 | 20.7
18.3454 | 20.7
18.3556 | 20.7
18.3657 | 20.7
18.3758 | 20.7
18.386 | 20.7
18.3961 | 20.7
18.4062 | 20.7
18.4164 | 20.7
18.4265 | 20.8
18.4366 | 20.8
18.4468 | 20.8
18.4569 | 20.8
18.467 | 20.8
18.4772 | 20.8
18.4873 | 20.8
18.4974 | 20.8
18.5076 | 20.8
18.5177 | 20.8
18.5278 | 20.9
18.538 | 20.9
18.5481 | 20.9
18.5582 | 20.9
18.5684 | 20.9
18.5785 | 20.9
18.5886 | 20.9
18.5988 | 20.9
18.6089 | 20.9
18.619 | 20.9
18.6291 | 20.9
18.6393 | 20.9
18.65 | 21
18.6597 | 21
18.6699 | 21
18.68 | 21
18.6902 | 21
18.7003 | 21
18.7105 | 21
18.7206 | 21
18.7308 | 21
18.7409 | 21
18.7511 | 21
18.7612 | 21
18.7714 | 21.1
18.7816 | 21.1
18.7917 | 21.1
18.8019 | 21.1
18.812 | 21.1
18.8222 | 21.1
18.8323 | 21.1
18.8425 | 21.1
18.8526 | 21.1
18.8628 | 21.1
18.8729 | 21.1
18.8831 | 21.2
18.8932 | 21.2
18.9034 | 21.2
18.9135 | 21.2
18.9237 | 21.2
18.9338 | 21.2
18.944 | 21.2
18.9541 | 21.2
18.9643 | 21.2
18.9744 | 21.2
18.9846 | 21.2
18.9947 | 21.2
19.0049 | 21.3
19.01 | 21.3
19.015 | 21.3
19.0252 | 21.3
19.0354 | 21.3
19.0455 | 21.3
19.0557 | 21.3
19.0658 | 21.3
19.076 | 21.3
19.0861 | 21.3
19.0963 | 21.3
19.1064 | 21.3
19.1166 | 21.4
19.1267 | 21.4
19.1369 | 21.4
19.147 | 21.4
19.1572 | 21.4
19.1673 | 21.4
19.1775 | 21.4
19.1876 | 21.4
19.1978 | 21.4
19.2079 | 21.4
19.2181 | 21.4
19.2282 | 21.4
19.24 | 21.5
19.2489 | 21.5
19.2591 | 21.5
19.2693 | 21.5
19.2795 | 21.5
19.2897 | 21.5
19.2998 | 21.5
19.31 | 21.5
19.3202 | 21.5
19.3304 | 21.5
19.3406 | 21.5
19.3508 | 21.5
19.3609 | 21.5
19.3711 | 21.6
19.3813 | 21.6
19.3915 | 21.6
19.4017 | 21.6
19.4119 | 21.6
19.422 | 21.6
19.4322 | 21.6
19.4424 | 21.6
19.4526 | 21.6
19.4628 | 21.6
19.473 | 21.6
19.4831 | 21.7
19.4933 | 21.7
19.5035 | 21.7
19.5137 | 21.7
19.5239 | 21.7
19.5341 | 21.7
19.5442 | 21.7
19.5544 | 21.7
19.5646 | 21.7
19.5748 | 21.7
19.585 | 21.7
19.5952 | 21.7
19.6053 | 21.8
19.6155 | 21.8
19.6257 | 21.8
19.6359 | 21.8
19.6461 | 21.8
19.6563 | 21.8
19.6664 | 21.8
19.6766 | 21.8
19.6868 | 21.8
19.697 | 21.8
19.7072 | 21.8
19.7174 | 21.9
19.7275 | 21.9
19.7377 | 21.9
19.7479 | 21.9
19.7581 | 21.9
19.7683 | 21.9
19.7785 | 21.9
19.7886 | 21.9
19.7988 | 21.9
19.809 | 21.9
19.8192 | 21.9
19.83 | 22
19.8397 | 22
19.8499 | 22
19.8601 | 22
19.8703 | 22
19.8805 | 22
19.8907 | 22
19.901 | 22
19.9112 | 22
19.9214 | 22
19.9316 | 22
19.9418 | 22.1
19.952 | 22.1
19.9622 | 22.1
19.9724 | 22.1
19.9826 | 22.1
19.9928 | 22.1
20.003 | 22.1
20.0132 | 22.1
20.0234 | 22.1
20.0336 | 22.1
20.0438 | 22.1
20.054 | 22.1
20.0642 | 22.2
20.0744 | 22.2
20.0846 | 22.2
20.0948 | 22.2
20.105 | 22.2
20.1152 | 22.2
20.1254 | 22.2
20.1356 | 22.2
20.1458 | 22.2
20.156 | 22.2
20.1662 | 22.2
20.1764 | 22.2
20.1866 | 22.3
20.1968 | 22.3
20.207 | 22.3
20.2172 | 22.3
20.2274 | 22.3
20.2376 | 22.3
20.2478 | 22.3
20.258 | 22.3
20.2682 | 22.3
20.2784 | 22.3
20.2886 | 22.3
20.2988 | 22.3
20.309 | 22.3
20.3192 | 22.4
20.3294 | 22.4
20.3396 | 22.4
20.3498 | 22.4
20.36 | 22.4
20.3702 | 22.4
20.3804 | 22.4
20.3906 | 22.4
20.4008 | 22.4
20.411 | 22.4
20.4212 | 22.4
20.4314 | 22.4
20.4416 | 22.4
20.45 | 22.5
20.4616 | 22.5
20.4717 | 22.5
20.4819 | 22.5
20.492 | 22.5
20.5022 | 22.5
20.5124 | 22.5
20.5225 | 22.5
20.5327 | 22.5
20.5429 | 22.5
20.553 | 22.5
20.5632 | 22.5
20.5733 | 22.5
20.5835 | 22.6
20.5937 | 22.6
20.6038 | 22.6
20.614 | 22.6
20.6241 | 22.6
20.6343 | 22.6
20.6445 | 22.6
20.6546 | 22.6
20.6648 | 22.6
20.6749 | 22.6
20.6851 | 22.6
20.6953 | 22.6
20.7054 | 22.7
20.7156 | 22.7
20.7258 | 22.7
20.7359 | 22.7
20.7461 | 22.7
20.7562 | 22.7
20.7664 | 22.7
20.7766 | 22.7
20.7867 | 22.7
20.7969 | 22.7
20.807 | 22.7
20.8172 | 22.7
20.8274 | 22.7
20.8375 | 22.8
20.8477 | 22.8
20.8578 | 22.8
20.868 | 22.8
20.8782 | 22.8
20.8883 | 22.8
20.8985 | 22.8
20.9087 | 22.8
20.9188 | 22.8
20.929 | 22.8
20.9391 | 22.9
20.9493 | 22.9
20.9595 | 22.9
20.9696 | 22.9
20.9798 | 22.9
20.9899 | 22.9
21.0001 | 22.9
21.0103 | 22.9
21.0204 | 22.9
21.0306 | 22.9
21.0407 | 22.9
21.0509 | 22.9
21.0611 | 22.9
21.07 | 23
21.0811 | 23
21.0912 | 23
21.1013 | 23
21.1115 | 23
21.1216 | 23
21.1317 | 23
21.1418 | 23
21.152 | 23
21.1621 | 23
21.1722 | 23
21.1824 | 23
21.1925 | 23
21.2026 | 23
21.2128 | 23.1
21.2229 | 23.1
21.233 | 23.1
21.2432 | 23.1
21.2533 | 23.1
21.2634 | 23.1
21.2735 | 23.1
21.2837 | 23.1
21.2938 | 23.1
21.3039 | 23.1
21.3141 | 23.1
21.3242 | 23.1
21.3343 | 23.2
21.3445 | 23.2
21.3546 | 23.2
21.3647 | 23.2
21.3748 | 23.2
21.385 | 23.2
21.3951 | 23.2
21.4052 | 23.2
21.4154 | 23.2
21.4255 | 23.2
21.4356 | 23.2
21.4458 | 23.2
21.4559 | 23.2
21.466 | 23.2
21.4761 | 23.2
21.4863 | 23.3
21.4964 | 23.3
21.5065 | 23.3
21.5167 | 23.3
21.5268 | 23.3
21.5369 | 23.3
21.5471 | 23.3
21.5572 | 23.3
21.5673 | 23.3
21.5775 | 23.3
21.5876 | 23.3
21.5977 | 23.4
21.6078 | 23.4
21.618 | 23.4
21.6281 | 23.4
21.6382 | 23.4
21.6484 | 23.4
21.6585 | 23.4
21.6686 | 23.4
21.6788 | 23.4
21.6889 | 23.4
21.699 | 23.4
21.7091 | 23.4
21.7193 | 23.4
21.725 | 23.5
21.7385 | 23.5
21.7485 | 23.5
21.7586 | 23.5
21.7686 | 23.5
21.7787 | 23.5
21.7887 | 23.5
21.7988 | 23.5
21.8088 | 23.5
21.8189 | 23.5
21.8289 | 23.5
21.8389 | 23.5
21.849 | 23.5
21.859 | 23.5
21.8691 | 23.5
21.8791 | 23.6
21.8892 | 23.6
21.8992 | 23.6
21.9092 | 23.6
21.9193 | 23.6
21.9293 | 23.6
21.9394 | 23.6
21.9494 | 23.6
21.9595 | 23.6
21.9695 | 23.6
21.9796 | 23.6
21.9896 | 23.7
21.9996 | 23.7
22.0097 | 23.7
22.0197 | 23.7
22.0298 | 23.7
22.0398 | 23.7
22.0499 | 23.7
22.0599 | 23.7
22.07 | 23.7
22.08 | 23.7
22.09 | 23.7
22.1001 | 23.7
22.1101 | 23.7
22.1202 | 23.8
22.1302 | 23.8
22.1403 | 23.8
22.1503 | 23.8
22.1603 | 23.8
22.1704 | 23.8
22.1804 | 23.8
22.1905 | 23.8
22.2005 | 23.8
22.2106 | 23.8
22.2206 | 23.8
22.2307 | 23.8
22.2407 | 23.9
22.2507 | 23.9
22.2608 | 23.9
22.2708 | 23.9
22.2809 | 23.9
22.2909 | 23.9
22.301 | 23.9
22.311 | 23.9
22.321 | 23.9
22.3311 | 23.9
22.3411 | 23.9
22.3512 | 23.9
22.3612 | 23.9
22.3713 | 23.9
22.38 | 24
23.07 | 24.5
23.76 | 25
24.485 | 25.5
25.21 | 26
25.975 | 26.5
26.74 | 27
27.545 | 27.5
28.35 | 28
29.195 | 28.5
30.04 | 29
30.93 | 29.5
31.82 | 30
32.76 | 30.5
33.7 | 31
34.68 | 31.5
35.66 | 32
36.695 | 32.5
37.73 | 33
38.815 | 33.5
39.9 | 34
41.04 | 34.5
42.18 | 35
43.37 | 35.5
44.56 | 36
45.815 | 36.5
47.07 | 37
48.38 | 37.5
49.69 | 38
51.065 | 38.5
52.44 | 39
53.88 | 39.5
55.32 | 40
56.83 | 40.5
58.34 | 41
59.92 | 41.5
61.5 | 42
63.15 | 42.5
64.8 | 43
66.53 | 43.5
68.26 | 44
70.07 | 44.5
71.88 | 45
73.765 | 45.5
75.65 | 46
77.625 | 46.5
79.6 | 47
81.655 | 47.5
83.71 | 48
85.865 | 48.5
88.02 | 49
90.265 | 49.5
92.51 | 50
760 | cajero automático
J
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2
2.01
2.02
2.03
2.04
2.13
2.225
2.32
2.425
2.53
2.63
2.73
2.87
3.01
3.145
3.28
3.425
3.57
3.725
3.88
4.05
4.22
4.4 | 5
4.58 | 5.5
4.755 | 5.5
4.93 | 6
5.11 | 6.5
5.29 | 7
5.49 | 7
5.69 | 7.5
5.895 | 8
6.1 | 8.5
6.32 | 8.5
6.54 | 9
6.55 | 9
6.56 | 9
6.57 | 9
6.58 | 9.1
6.59 | 9.1
6.6 | 9.1
6.61 | 9.2
6.62 | 9.2
6.63 | 9.2
6.64 | 9.3
6.65 | 9.3
6.66 | 9.3
6.67 | 9.4
6.68 | 9.4
6.69 | 9.4
6.7 | 9.5
6.71 | 9.5
6.72 | 9.5
6.73 | 9.5
6.74 | 9.5
6.75 | 9.5
6.76 | 9.6
6.77 | 9.6
6.775 | 9.6
6.79 | 9.6
6.7983 | 9.6
6.8083 | 9.6
6.8183 | 9.7
6.8283 | 9.7
6.8383 | 9.7
6.8483 | 9.7
6.8583 | 9.7
6.8683 | 9.8
6.8783 | 9.8
6.8883 | 9.8
6.8983 | 9.8
6.9083 | 9.8
6.9183 | 9.8
6.9283 | 9.8
6.9383 | 9.8
6.9483 | 9.8
6.9583 | 9.8
6.9683 | 9.8
6.9783 | 10
6.9883 | 10
6.9983 | 10
7.01 | 10
7.0206 | 10.1
7.0314 | 10.1
7.0422 | 10.1
7.0531 | 10.1
7.0639 | 10.1
7.0747 | 10.2
7.0856 | 10.2
7.0964 | 10.2
7.1072 | 10.2
7.1181 | 10.2
7.1289 | 10.2
7.1397 | 10.3
7.1506 | 10.3
7.1614 | 10.3
7.1722 | 10.3
7.1831 | 10.3
7.1939 | 10.3
7.2047 | 10.4
7.21 | 10.4
7.2156 | 10.4
7.2236 | 10.4
7.2306 | 10.4
7.2377 | 10.4
7.25 | 10.4
7.26 | 10.5
7.27 | 10.5
7.28 | 10.5
7.29 | 10.5
7.3 | 10.5
7.31 | 10.5
7.32 | 10.6
7.33 | 10.6
7.34 | 10.6
7.35 | 10.6
7.36 | 10.6
7.37 | 10.7
7.38 | 10.7
7.39 | 10.7
7.4 | 10.7
7.41 | 10.7
7.42 | 10.8
7.43 | 10.8
7.44 | 10.8
7.45 | 10.8
7.46 | 10.8
7.47 | 10.9
7.48 | 10.9
7.49 | 10.9
7.5 | 10.9
7.51 | 10.9
7.52 | 10.9
7.53 | 10.9
7.54 | 11
7.55 | 11
7.56 | 11
7.57 | 11
7.58 | 11.1
7.59 | 11.1
7.6 | 11.1
7.61 | 11.1
7.62 | 11.1
7.63 | 11.2
7.64 | 11.2
7.65 | 11.2
7.66 | 11.2
7.67 | 11.2
7.68 | 11.2
7.69 | 11.3
7.7 | 11.3
7.71 | 11.3
7.72 | 11.3
7.73 | 11.3
7.74 | 11.3
7.75 | 11.4
7.76 | 11.4
7.77 | 11.4
7.78 | 11.4
7.79 | 11.4
7.8 | 11.4
7.81 | 11.4
7.82 | 11.4
7.83 | 11.5
7.84 | 11.5
7.85 | 11.5
7.86 | 11.5
7.87 | 11.5
7.88 | 11.5
7.89 | 11.6
7.9 | 11.6
7.91 | 11.6
7.92 | 11.6
7.93 | 11.6
7.94 | 11.6
7.95 | 11.7
7.96 | 11.7
7.97 | 11.7
7.98 | 11.7
7.99 | 11.7
8 | 11.7
8.01 | 11.8
8.02 | 11.8
8.03 | 11.8
8.04 | 11.8
8.05 | 11.8
8.06 | 11.9
8.07 | 11.9
8.08 | 11.9
8.09 | 11.9
8.1 | 11.9
8.11 | 11.9
8.12 | 12
8.13 | 12
8.14 | 12
8.15 | 12
8.16 | 12
8.17 | 12
8.18 | 12.1
8.19 | 12.1
8.2 | 12.1
8.21 | 12.1
8.22 | 12.1
8.23 | 12.1
8.24 | 12.2
8.25 | 12.2
8.26 | 12.2
8.27 | 12.2
8.28 | 12.2
8.29 | 12.3
8.3 | 12.3
8.31 | 12.3
8.32 | 12.3
8.33 | 12.3
8.34 | 12.3
8.35 | 12.4
8.36 | 12.4
8.37 | 12.4
8.38 | 12.4
8.39 | 12.4
8.4 | 12.4
8.41 | 12.4
8.42 | 12.5
8.43 | 12.5
8.44 | 12.5
8.45 | 12.5
8.46 | 12.5
8.47 | 12.6
8.48 | 12.6
8.49 | 12.6
8.5 | 12.6
8.51 | 12.6
8.52 | 12.6
8.53 | 12.7
8.54 | 12.7
8.55 | 12.7
8.56 | 12.7
8.57 | 12.7
8.58 | 12.7
8.59 | 12.8
8.6 | 12.8
8.61 | 12.8
8.62 | 12.8
8.63 | 12.8
8.64 | 12.8
8.65 | 12.8
8.66 | 12.9
8.67 | 12.9
8.68 | 12.9
8.69 | 12.9
8.7 | 12.9
8.71 | 12.9
8.72 | 12.9
8.73 | 13
8.74 | 13
8.75 | 13
8.76 | 13
8.77 | 13
8.78 | 13
8.79 | 13.1
8.8 | 13.1
8.81 | 13.1
8.82 | 13.1
8.83 | 13.1
8.84 | 13.1
8.85 | 13.2
8.86 | 13.2
8.87 | 13.2
8.88 | 13.2
8.89 | 13.2
8.9 | 13.2
8.91 | 13.2
8.92 | 13.3
8.93 | 13.3
8.94 | 13.3
8.95 | 13.3
8.96 | 13.3
8.97 | 13.3
8.98 | 13.4
8.99 | 13.4
9 | 13.4
9.01 | 13.4
9.02 | 13.4
9.03 | 13.4
9.04 | 13.5
9.05 | 13.5
9.06 | 13.5
9.07 | 13.5
9.08 | 13.5
9.09 | 13.5
9.1 | 13.6
9.11 | 13.6
9.12 | 13.6
9.13 | 13.6
9.14 | 13.6
9.15 | 13.6
9.16 | 13.6
9.17 | 13.7
9.18 | 13.7
9.19 | 13.7
9.2 | 13.7
9.21 | 13.7
9.22 | 13.7
9.23 | 13.8
9.24 | 13.8
9.25 | 13.8
9.26 | 13.8
9.27 | 13.8
9.28 | 13.8
9.29 | 13.9
9.3 | 13.9
9.31 | 13.9
9.32 | 13.9
9.33 | 13.9
9.34 | 13.9
9.35 | 13.9
9.36 | 14
9.37 | 14
9.38 | 14
9.39 | 14
9.4 | 14
9.41 | 14
9.42 | 14.1
9.43 | 14.1
9.44 | 14.1
9.45 | 14.1
9.46 | 14.1
9.47 | 14.1
9.48 | 14.2
9.49 | 14.2
9.5 | 14.2
9.51 | 14.2
9.52 | 14.2
9.525 | 14.2
9.5387 | 14.3
9.5486 | 14.3
9.5585 | 14.3
9.5684 | 14.3
9.5783 | 14.3
9.5882 | 14.3
9.5981 | 14.4
9.608 | 14.4
9.6179 | 14.4
9.6278 | 14.4
9.6376 | 14.4
9.6475 | 14.4
9.6574 | 14.4
9.6673 | 14.4
9.6772 | 14.5
9.6871 | 14.5
9.697 | 14.5
9.7069 | 14.5
9.7168 | 14.5
9.7266 | 14.5
9.7365 | 14.5
9.7464 | 14.6
9.7563 | 14.6
9.7662 | 14.6
9.7761 | 14.6
9.786 | 14.6
9.7959 | 14.6
9.8058 | 14.6
9.8157 | 14.7
9.8255 | 14.7
9.84 | 14.7
9.8472 | 14.7
9.8573 | 14.7
9.8674 | 14.7
9.8776 | 14.7
9.8877 | 14.7
9.8978 | 14.8
9.908 | 14.8
9.9181 | 14.8
9.9283 | 14.8
9.9384 | 14.8
9.9485 | 14.9
9.9587 | 14.9
9.9688 | 14.9
9.979 | 14.9
9.9891 | 14.9
9.9992 | 14.9
10.0094 | 15
10.0195 | 15
10.0296 | 15
10.0398 | 15
10.0499 | 15
10.0601 | 15
10.0702 | 15
10.0803 | 15.1
10.0905 | 15.1
10.1006 | 15.1
10.1108 | 15.1
10.1209 | 15.1
10.131 | 15.1
10.1412 | 15.2
10.1513 | 15.2
10.1614 | 15.2
10.1716 | 15.2
10.18 | 15.2
10.1914 | 15.2
10.2015 | 15.3
10.2116 | 15.3
10.2217 | 15.3
10.2318 | 15.3
10.2419 | 15.3
10.252 | 15.3
10.2621 | 15.4
10.2722 | 15.4
10.2823 | 15.4
10.2924 | 15.4
10.3025 | 15.4
10.3125 | 15.4
10.3226 | 15.4
10.3327 | 15.4
10.3428 | 15.5
10.3529 | 15.5
10.363 | 15.5
10.3731 | 15.5
10.3832 | 15.5
10.3933 | 15.5
10.4034 | 15.6
10.4135 | 15.6
10.4236 | 15.6
10.4337 | 15.6
10.4438 | 15.6
10.4539 | 15.6
10.464 | 15.6
10.4741 | 15.7
10.4842 | 15.7
10.4943 | 15.7
10.5044 | 15.7
10.5145 | 15.7
10.52 | 15.7
10.5335 | 15.7
10.5435 | 15.8
10.5535 | 15.8
10.5635 | 15.8
10.5735 | 15.8
10.5835 | 15.8
10.5935 | 15.8
10.6035 | 15.9
10.6135 | 15.9
10.6235 | 15.9
10.6335 | 15.9
10.6435 | 15.9
10.6535 | 15.9
10.6634 | 15.9
10.6734 | 15.9
10.6834 | 16
10.6934 | 16
10.7034 | 16
10.7134 | 16
10.7234 | 16
10.7334 | 16
10.7434 | 16
10.7534 | 16.1
10.7634 | 16.1
10.7734 | 16.1
10.7834 | 16.1
10.7934 | 16.1
10.8034 | 16.1
10.8134 | 16.1
10.8234 | 16.2
10.8334 | 16.2
10.8434 | 16.2
10.8534 | 16.2
10.8633 | 16.2
10.8733 | 16.2
10.875 | 16.2
10.8911 | 16.2
10.9009 | 16.3
10.9107 | 16.3
10.9205 | 16.3
10.9303 | 16.3
10.94 | 16.3
10.9498 | 16.3
10.9596 | 16.3
10.9694 | 16.4
10.9792 | 16.4
10.989 | 16.4
10.9988 | 16.4
11.0085 | 16.4
11.0183 | 16.4
11.0281 | 16.5
11.0379 | 16.5
11.0477 | 16.5
11.0575 | 16.5
11.0673 | 16.5
11.0771 | 16.5
11.0868 | 16.5
11.0966 | 16.6
11.1064 | 16.6
11.1162 | 16.6
11.126 | 16.6
11.1358 | 16.6
11.1456 | 16.6
11.1553 | 16.6
11.1651 | 16.6
11.1749 | 16.7
11.1847 | 16.7
11.1945 | 16.7
11.2043 | 16.7
11.2141 | 16.7
11.2239 | 16.7
11.23 | 16.7
11.2423 | 16.7
11.252 | 16.8
11.2616 | 16.8
11.2713 | 16.8
11.281 | 16.8
11.2906 | 16.8
11.3003 | 16.8
11.31 | 16.8
11.3196 | 16.9
11.3293 | 16.9
11.339 | 16.9
11.3486 | 16.9
11.3583 | 16.9
11.368 | 16.9
11.3776 | 16.9
11.3873 | 17
11.397 | 17
11.4066 | 17
11.4163 | 17
11.426 | 17
11.4356 | 17
11.4453 | 17
11.455 | 17.1
11.4646 | 17.1
11.4743 | 17.1
11.484 | 17.1
11.4936 | 17.1
11.5033 | 17.1
11.513 | 17.1
11.5226 | 17.1
11.5323 | 17.2
11.542 | 17.2
11.5516 | 17.2
11.5613 | 17.2
11.571 | 17.2
11.5806 | 17.2
11.5903 | 17.2
11.6 | 17.2
11.61 | 17.2
11.6194 | 17.3
11.6291 | 17.3
11.6388 | 17.3
11.6484 | 17.3
11.6581 | 17.3
11.6678 | 17.3
11.6775 | 17.4
11.6871 | 17.4
11.6968 | 17.4
11.7065 | 17.4
11.7162 | 17.4
11.7258 | 17.4
11.7355 | 17.4
11.7452 | 17.4
11.7549 | 17.5
11.7645 | 17.5
11.7742 | 17.5
11.7839 | 17.5
11.7936 | 17.5
11.8032 | 17.5
11.8129 | 17.5
11.8226 | 17.6
11.8323 | 17.6
11.8419 | 17.6
11.8516 | 17.6
11.8613 | 17.6
11.871 | 17.6
11.8806 | 17.6
11.8903 | 17.7
11.9 | 17.7
11.9097 | 17.7
11.9193 | 17.7
11.929 | 17.7
11.9387 | 17.7
11.9484 | 17.7
11.958 | 17.7
11.9677 | 17.8
11.9774 | 17.8
11.99 | 17.8
12 | 17.8
12.01 | 17.8
12.02 | 17.8
12.03 | 17.8
12.04 | 17.9
12.05 | 17.9
12.06 | 17.9
12.07 | 17.9
12.08 | 17.9
12.09 | 17.9
12.1 | 17.9
12.11 | 17.9
12.12 | 18
12.13 | 18
12.14 | 18
12.15 | 18
12.16 | 18
12.17 | 18
12.18 | 18
12.19 | 18
12.2 | 18.1
12.21 | 18.1
12.22 | 18.1
12.23 | 18.1
12.24 | 18.1
12.25 | 18.1
12.26 | 18.1
12.27 | 18.1
12.28 | 18.2
12.29 | 18.2
12.3 | 18.2
12.31 | 18.2
12.32 | 18.2
12.33 | 18.2
12.34 | 18.2
12.35 | 18.3
12.36 | 18.3
12.37 | 18.3
12.38 | 18.3
12.39 | 18.3
12.4 | 18.3
12.41 | 18.3
12.42 | 18.4
12.43 | 18.4
12.44 | 18.4
12.45 | 18.4
12.46 | 18.4
12.47 | 18.4
12.48 | 18.4
12.49 | 18.4
12.5 | 18.5
12.51 | 18.5
12.52 | 18.5
12.53 | 18.5
12.54 | 18.5
12.55 | 18.5
12.56 | 18.5
12.57 | 18.6
12.58 | 18.6
12.59 | 18.6
12.6 | 18.6
12.61 | 18.6
12.62 | 18.6
12.63 | 18.6
12.64 | 18.6
12.65 | 18.7
12.66 | 18.7
12.67 | 18.7
12.68 | 18.7
12.69 | 18.7
12.7 | 18.7
12.71 | 18.7
12.72 | 18.7
12.73 | 18.8
12.74 | 18.8
12.75 | 18.8
12.76 | 18.8
12.77 | 18.8
12.78 | 18.8
12.79 | 18.8
12.8 | 18.9
12.81 | 18.9
12.82 | 18.9
12.83 | 18.9
12.84 | 18.9
12.85 | 18.9
12.86 | 18.9
12.87 | 18.9
12.88 | 19
12.89 | 19
12.9 | 19
12.91 | 19
12.92 | 19
12.93 | 19
12.94 | 19
12.95 | 19
12.96 | 19.1
12.97 | 19.1
12.98 | 19.1
12.99 | 19.1
13 | 19.1
13.01 | 19.1
13.02 | 19.1
13.03 | 19.1
13.04 | 19.1
13.05 | 19.2
13.06 | 19.2
13.07 | 19.2
13.08 | 19.2
13.09 | 19.2
13.1 | 19.2
13.11 | 19.2
13.12 | 19.2
13.13 | 19.3
13.14 | 19.3
13.15 | 19.3
13.16 | 19.3
13.17 | 19.3
13.18 | 19.3
13.19 | 19.3
13.2 | 19.3
13.21 | 19.4
13.22 | 19.4
13.23 | 19.4
13.24 | 19.4
13.25 | 19.4
13.26 | 19.4
13.27 | 19.4
13.28 | 19.5
13.29 | 19.5
13.3 | 19.5
13.31 | 19.5
13.32 | 19.5
13.33 | 19.5
13.34 | 19.5
13.35 | 19.6
13.36 | 19.6
13.37 | 19.6
13.38 | 19.6
13.39 | 19.6
13.4 | 19.6
13.41 | 19.6
13.42 | 19.6
13.43 | 19.7
13.44 | 19.7
13.45 | 19.7
13.46 | 19.7
13.47 | 19.7
13.48 | 19.7
13.49 | 19.7
13.5 | 19.7
13.51 | 19.8
13.52 | 19.8
13.53 | 19.8
13.54 | 19.8
13.55 | 19.8
13.56 | 19.8
13.57 | 19.8
13.58 | 19.8
13.59 | 19.9
13.6 | 19.9
13.61 | 19.9
13.62 | 19.9
13.63 | 19.9
13.64 | 19.9
13.65 | 19.9
13.66 | 19.9
13.67 | 20
13.68 | 20
13.69 | 20
13.7 | 20
13.71 | 20
13.72 | 20
13.73 | 20
13.74 | 20
13.75 | 20.1
13.76 | 20.1
13.77 | 20.1
13.78 | 20.1
13.79 | 20.1
13.8 | 20.1
13.81 | 20.1
13.82 | 20.1
13.83 | 20.2
13.84 | 20.2
13.85 | 20.2
13.86 | 20.2
13.87 | 20.2
13.88 | 20.2
13.89 | 20.2
13.9 | 20.2
13.91 | 20.2
13.92 | 20.3
13.93 | 20.3
13.94 | 20.3
13.95 | 20.3
13.96 | 20.3
13.97 | 20.3
13.98 | 20.3
13.99 | 20.3
14 | 20.4
14.01 | 20.4
14.02 | 20.4
14.03 | 20.4
14.04 | 20.4
14.05 | 20.4
14.06 | 20.4
14.07 | 20.4
14.08 | 20.4
14.09 | 20.5
14.1 | 20.5
14.11 | 20.5
14.12 | 20.5
14.13 | 20.5
14.14 | 20.5
14.15 | 20.5
14.16 | 20.5
14.17 | 20.6
14.18 | 20.6
14.19 | 20.6
14.2 | 20.6
14.21 | 20.6
14.22 | 20.6
14.23 | 20.6
14.24 | 20.6
14.25 | 20.6
14.26 | 20.7
14.27 | 20.7
14.28 | 20.7
14.29 | 20.7
14.3 | 20.7
14.31 | 20.7
14.32 | 20.7
14.33 | 20.7
14.34 | 20.7
14.35 | 20.8
14.36 | 20.8
14.37 | 20.8
14.38 | 20.8
14.39 | 20.8
14.4 | 20.8
14.41 | 20.8
14.42 | 20.8
14.43 | 20.9
14.44 | 20.9
14.45 | 20.9
14.46 | 20.9
14.47 | 20.9
14.48 | 20.9
14.49 | 20.9
14.5 | 21
14.51 | 21
14.52 | 21
14.53 | 21
14.54 | 21
14.55 | 21
14.56 | 21
14.57 | 21.1
14.58 | 21.1
14.59 | 21.1
14.6 | 21.1
14.61 | 21.1
14.62 | 21.1
14.63 | 21.1
14.64 | 21.1
14.65 | 21.1
14.66 | 21.2
14.67 | 21.2
14.68 | 21.2
14.69 | 21.2
14.7 | 21.2
14.71 | 21.2
14.72 | 21.2
14.73 | 21.2
14.74 | 21.2
14.75 | 21.3
14.76 | 21.3
14.77 | 21.3
14.78 | 21.3
14.79 | 21.3
14.8 | 21.3
14.81 | 21.3
14.82 | 21.3
14.83 | 21.4
14.84 | 21.4
14.85 | 21.4
14.86 | 21.4
14.87 | 21.4
14.88 | 21.4
14.89 | 21.4
14.9 | 21.4
14.91 | 21.4
14.92 | 21.4
14.93 | 21.5
14.94 | 21.5
14.95 | 21.5
14.96 | 21.5
14.97 | 21.5
14.98 | 21.5
14.99 | 21.5
15 | 21.5
15.005 | 21.6
15.0186 | 21.6
15.0284 | 21.6
15.0383 | 21.6
15.0481 | 21.6
15.058 | 21.6
15.0679 | 21.6
15.0777 | 21.6
15.0876 | 21.6
15.0974 | 21.7
15.1073 | 21.7
15.1171 | 21.7
15.127 | 21.7
15.1369 | 21.7
15.1467 | 21.7
15.1566 | 21.7
15.1664 | 21.7
15.1763 | 21.7
15.1861 | 21.8
15.196 | 21.8
15.2059 | 21.8
15.2157 | 21.8
15.2256 | 21.8
15.2354 | 21.8
15.2453 | 21.8
15.2551 | 21.8
15.265 | 21.9
15.2749 | 21.9
15.2847 | 21.9
15.2946 | 21.9
15.3044 | 21.9
15.3143 | 21.9
15.3241 | 21.9
15.334 | 21.9
15.3439 | 21.9
15.3537 | 21.9
15.3636 | 22
15.3734 | 22
15.3833 | 22
15.3931 | 22
15.403 | 22
15.4129 | 22
15.4227 | 22
15.4326 | 22
15.4424 | 22.1
15.4523 | 22.1
15.4621 | 22.1
15.472 | 22.1
15.48 | 22.1
15.4913 | 22.1
15.5011 | 22.1
15.5109 | 22.1
15.5207 | 22.1
15.5306 | 22.2
15.5404 | 22.2
15.5502 | 22.2
15.56 | 22.2
15.5698 | 22.2
15.5797 | 22.2
15.5895 | 22.2
15.5993 | 22.2
15.6091 | 22.2
15.6189 | 22.3
15.6288 | 22.3
15.6386 | 22.3
15.6484 | 22.3
15.6582 | 22.3
15.6681 | 22.3
15.6779 | 22.3
15.6877 | 22.3
15.6975 | 22.4
15.7073 | 22.4
15.7172 | 22.4
15.727 | 22.4
15.7368 | 22.4
15.7466 | 22.4
15.7564 | 22.4
15.7663 | 22.4
15.7761 | 22.4
15.7859 | 22.4
15.7957 | 22.4
15.8055 | 22.5
15.8154 | 22.5
15.8252 | 22.5
15.835 | 22.5
15.8546 | 22.5
15.8645 | 22.5
15.8743 | 22.5
15.8841 | 22.5
15.8939 | 22.5
15.9037 | 22.6
15.9136 | 22.6
15.9234 | 22.6
15.9332 | 22.6
15.943 | 22.6
15.9529 | 22.6
15.9627 | 22.6
15.9725 | 22.6
15.98 | 22.6
15.99 | 22.6
16.0046 | 22.7
16.015 | 22.7
16.0253 | 22.7
16.0357 | 22.7
16.046 | 22.7
16.0563 | 22.7
16.0667 | 22.7
16.077 | 22.7
16.0874 | 22.7
16.0977 | 22.8
16.108 | 22.8
16.1184 | 22.8
16.1287 | 22.8
16.1391 | 22.8
16.1494 | 22.8
16.1597 | 22.8
16.1701 | 22.8
16.1804 | 22.9
16.1908 | 22.9
16.2011 | 22.9
16.2114 | 22.9
16.2218 | 22.9
16.2321 | 22.9
16.2425 | 22.9
16.2528 | 22.9
16.2631 | 23
16.2735 | 23
16.2838 | 23
16.2942 | 23
16.3045 | 23
16.3148 | 23
16.3252 | 23
16.3355 | 23.1
16.3459 | 23.1
16.3562 | 23.1
16.3665 | 23.1
16.3769 | 23.1
16.3872 | 23.1
16.3976 | 23.1
16.4079 | 23.1
16.4182 | 23.1
16.4286 | 23.1
16.4389 | 23.2
16.4493 | 23.2
16.4596 | 23.2
16.4699 | 23.2
16.48 | 23.2
16.4905 | 23.2
16.5009 | 23.2
16.5112 | 23.2
16.5215 | 23.2
16.5319 | 23.3
16.5422 | 23.3
16.5525 | 23.3
16.5629 | 23.3
16.5732 | 23.3
16.5835 | 23.3
16.5938 | 23.3
16.6042 | 23.3
16.6145 | 23.3
16.6248 | 23.4
16.6352 | 23.4
16.6455 | 23.4
16.6558 | 23.4
16.6662 | 23.4
16.6765 | 23.4
16.6868 | 23.4
16.6971 | 23.4
16.7075 | 23.4
16.7178 | 23.4
16.7281 | 23.4
16.7385 | 23.5
16.7488 | 23.5
16.7591 | 23.5
16.7695 | 23.5
16.7798 | 23.5
16.7901 | 23.5
16.8005 | 23.5
16.8108 | 23.5
16.8211 | 23.5
16.8314 | 23.6
16.8418 | 23.6
16.8521 | 23.6
16.8624 | 23.6
16.8728 | 23.6
16.8831 | 23.6
16.8934 | 23.6
16.9038 | 23.6
16.9141 | 23.6
16.9244 | 23.6
16.9347 | 23.7
16.9451 | 23.7
16.9554 | 23.7
16.9657 | 23.7
16.9761 | 23.7
16.9864 | 23.7
16.9967 | 23.7
17.005 | 23.7
17.0166 | 23.7
17.0268 | 23.8
17.037 | 23.8
17.0472 | 23.8
17.0574 | 23.8
17.0677 | 23.8
17.0779 | 23.8
17.0881 | 23.8
17.0983 | 23.8
17.1085 | 23.8
17.1187 | 23.9
17.129 | 23.9
17.1392 | 23.9
17.1494 | 23.9
17.1596 | 23.9
17.1698 | 23.9
17.1801 | 23.9
17.1903 | 23.9
17.2005 | 24
17.2107 | 24
17.2209 | 24
17.2311 | 24
17.2414 | 24
17.2516 | 24
17.2618 | 24
17.272 | 24
17.2822 | 24.1
17.2925 | 24.1
17.3027 | 24.1
17.3129 | 24.1
17.3231 | 24.1
17.3333 | 24.1
17.3435 | 24.1
17.3538 | 24.1
17.364 | 24.2
17.3742 | 24.2
17.3844 | 24.2
17.3946 | 24.2
17.4049 | 24.2
17.4151 | 24.2
17.4253 | 24.2
17.4355 | 24.2
17.4457 | 24.2
17.4559 | 24.3
17.4662 | 24.3
17.4764 | 24.3
17.4866 | 24.3
17.4968 | 24.3
17.507 | 24.3
17.5172 | 24.3
17.53 | 24.3
17.5383 | 24.3
17.5486 | 24.3
17.5589 | 24.3
17.5691 | 24.4
17.5794 | 24.4
17.5897 | 24.4
17.6 | 24.4
17.6102 | 24.4
17.6205 | 24.4
17.6308 | 24.4
17.6411 | 24.4
17.6513 | 24.4
17.6616 | 24.4
17.6719 | 24.4
17.6822 | 24.4
17.6924 | 24.5
17.7027 | 24.5
17.713 | 24.5
17.7232 | 24.5
17.7335 | 24.5
17.7438 | 24.5
17.7541 | 24.5
17.7643 | 24.5
17.7746 | 24.5
17.7849 | 24.5
17.7952 | 24.6
17.8054 | 24.6
17.8157 | 24.6
17.826 | 24.6
17.8363 | 24.6
17.8465 | 24.6
17.8568 | 24.6
17.8671 | 24.6
17.8774 | 24.6
17.8876 | 24.7
17.8979 | 24.7
17.9082 | 24.7
17.9185 | 24.7
17.9287 | 24.7
17.939 | 24.7
17.9493 | 24.7
17.9595 | 24.7
17.9698 | 24.7
17.9801 | 24.8
17.9904 | 24.8
18.0006 | 24.8
18.0109 | 24.8
18.0212 | 24.8
18.0315 | 24.8
18.0417 | 24.8
18.052 | 24.8
18.0623 | 24.8
18.0726 | 24.8
18.0828 | 24.9
18.09 | 24.9
18.1023 | 24.9
18.1124 | 24.9
18.1225 | 24.9
18.1326 | 24.9
18.1428 | 24.9
18.1529 | 24.9
18.163 | 24.9
18.1732 | 25
18.1833 | 25
18.1934 | 25
18.2036 | 25
18.2137 | 25
18.2238 | 25
18.234 | 25
18.2441 | 25
18.2542 | 25
18.2644 | 25.1
18.2745 | 25.1
18.2846 | 25.1
18.2948 | 25.1
18.3049 | 25.1
18.315 | 25.1
18.3252 | 25.1
18.3353 | 25.1
18.3454 | 25.1
18.3556 | 25.2
18.3657 | 25.2
18.3758 | 25.2
18.386 | 25.2
18.3961 | 25.2
18.4062 | 25.2
18.4164 | 25.2
18.4265 | 25.2
18.4366 | 25.2
18.4468 | 25.2
18.4569 | 25.3
18.467 | 25.3
18.4772 | 25.3
18.4873 | 25.3
18.4974 | 25.3
18.5076 | 25.3
18.5177 | 25.3
18.5278 | 25.3
18.538 | 25.3
18.5481 | 25.4
18.5582 | 25.4
18.5684 | 25.4
18.5785 | 25.4
18.5886 | 25.4
18.5988 | 25.4
18.6089 | 25.4
18.619 | 25.4
18.6291 | 25.4
18.6393 | 25.4
18.65 | 25.4
18.6597 | 25.4
18.6699 | 25.4
18.68 | 25.5
18.6902 | 25.5
18.7003 | 25.5
18.7105 | 25.5
18.7206 | 25.5
18.7308 | 25.5
18.7409 | 25.5
18.7511 | 25.5
18.7612 | 25.5
18.7714 | 25.5
18.7816 | 25.5
18.7917 | 25.6
18.8019 | 25.6
18.812 | 25.6
18.8222 | 25.6
18.8323 | 25.6
18.8425 | 25.6
18.8526 | 25.6
18.8628 | 25.6
18.8729 | 25.6
18.8831 | 25.6
18.8932 | 25.6
18.9034 | 25.7
18.9135 | 25.7
18.9237 | 25.7
18.9338 | 25.7
18.944 | 25.7
18.9541 | 25.7
18.9643 | 25.7
18.9744 | 25.7
18.9846 | 25.7
18.9947 | 25.7
19.0049 | 25.8
19.01 | 25.8
19.015 | 25.8
19.0252 | 25.8
19.0354 | 25.8
19.0455 | 25.8
19.0557 | 25.8
19.0658 | 25.8
19.076 | 25.8
19.0861 | 25.8
19.0963 | 25.9
19.1064 | 25.9
19.1166 | 25.9
19.1267 | 25.9
19.1369 | 25.9
19.147 | 25.9
19.1572 | 25.9
19.1673 | 25.9
19.1775 | 25.9
19.1876 | 26
19.1978 | 26
19.2079 | 26
19.2181 | 26
19.2282 | 26
19.24 | 26
19.2489 | 26
19.2591 | 26
19.2693 | 26
19.2795 | 26
19.2897 | 26.1
19.2998 | 26.1
19.31 | 26.1
19.3202 | 26.1
19.3304 | 26.1
19.3406 | 26.1
19.3508 | 26.1
19.3609 | 26.1
19.3711 | 26.1
19.3813 | 26.1
19.3915 | 26.2
19.4017 | 26.2
19.4119 | 26.2
19.422 | 26.2
19.4322 | 26.2
19.4424 | 26.2
19.4526 | 26.2
19.4628 | 26.2
19.473 | 26.2
19.4831 | 26.2
19.4933 | 26.3
19.5035 | 26.3
19.5137 | 26.3
19.5239 | 26.3
19.5341 | 26.3
19.5442 | 26.3
19.5544 | 26.3
19.5646 | 26.3
19.5748 | 26.3
19.585 | 26.4
19.5952 | 26.4
19.6053 | 26.4
19.6155 | 26.4
19.6257 | 26.4
19.6359 | 26.4
19.6461 | 26.4
19.6563 | 26.4
19.6664 | 26.4
19.6766 | 26.4
19.6868 | 26.4
19.697 | 26.4
19.7072 | 26.4
19.7174 | 26.5
19.7275 | 26.5
19.7377 | 26.5
19.7479 | 26.5
19.7581 | 26.5
19.7683 | 26.5
19.7785 | 26.5
19.7886 | 26.5
19.7988 | 26.5
19.809 | 26.5
19.8192 | 26.5
19.83 | 26.6
19.8397 | 26.6
19.8499 | 26.6
19.8601 | 26.6
19.8703 | 26.6
19.8805 | 26.6
19.8907 | 26.6
19.901 | 26.6
19.9112 | 26.6
19.9214 | 26.6
19.9316 | 26.6
19.9418 | 26.6
19.952 | 26.7
19.9622 | 26.7
19.9724 | 26.7
19.9826 | 26.7
19.9928 | 26.7
20.003 | 26.7
20.0132 | 26.7
20.0234 | 26.7
20.0336 | 26.7
20.0438 | 26.7
20.054 | 26.7
20.0642 | 26.8
20.0744 | 26.8
20.0846 | 26.8
20.0948 | 26.8
20.105 | 26.8
20.1152 | 26.8
20.1254 | 26.8
20.1356 | 26.8
20.1458 | 26.8
20.156 | 26.9
20.1662 | 26.9
20.1764 | 26.9
20.1866 | 26.9
20.1968 | 26.9
20.207 | 26.9
20.2172 | 26.9
20.2274 | 26.9
20.2376 | 26.9
20.2478 | 26.9
20.258 | 27
20.2682 | 27
20.2784 | 27
20.2886 | 27
20.2988 | 27
20.309 | 27
20.3192 | 27
20.3294 | 27
20.3396 | 27
20.3498 | 27
20.36 | 27.1
20.3702 | 27.1
20.3804 | 27.1
20.3906 | 27.1
20.4008 | 27.1
20.411 | 27.1
20.4212 | 27.1
20.4314 | 27.1
20.4416 | 27.1
20.45 | 27.1
20.4616 | 27.2
20.4717 | 27.2
20.4819 | 27.2
20.492 | 27.2
20.5022 | 27.2
20.5124 | 27.2
20.5225 | 27.2
20.5327 | 27.2
20.5429 | 27.2
20.553 | 27.2
20.5632 | 27.2
20.5733 | 27.3
20.5835 | 27.3
20.5937 | 27.3
20.6038 | 27.3
20.614 | 27.3
20.6241 | 27.3
20.6343 | 27.3
20.6445 | 27.3
20.6546 | 27.3
20.6648 | 27.3
20.6749 | 27.3
20.6851 | 27.3
20.6953 | 27.4
20.7054 | 27.4
20.7156 | 27.4
20.7258 | 27.4
20.7359 | 27.4
20.7461 | 27.4
20.7562 | 27.4
20.7664 | 27.4
20.7766 | 27.4
20.7867 | 27.4
20.7969 | 27.4
20.807 | 27.5
20.8172 | 27.5
20.8274 | 27.5
20.8375 | 27.5
20.8477 | 27.5
20.8578 | 27.5
20.868 | 27.5
20.8782 | 27.5
20.8883 | 27.5
20.8985 | 27.5
20.9087 | 27.5
20.9188 | 27.6
20.929 | 27.6
20.9391 | 27.6
20.9493 | 27.6
20.9595 | 27.6
20.9696 | 27.6
20.9798 | 27.6
20.9899 | 27.6
21.0001 | 27.6
21.0103 | 27.6
21.0204 | 27.6
21.0306 | 27.6
21.0407 | 27.7
21.0509 | 27.7
21.0611 | 27.7
21.07 | 27.7
21.0811 | 27.7
21.0912 | 27.7
21.1013 | 27.7
21.1115 | 27.7
21.1216 | 27.7
21.1317 | 27.7
21.1418 | 27.7
21.152 | 27.7
21.1621 | 27.8
21.1722 | 27.8
21.1824 | 27.8
21.1925 | 27.8
21.2026 | 27.8
21.2128 | 27.8
21.2229 | 27.8
21.233 | 27.8
21.2432 | 27.8
21.2533 | 27.8
21.2634 | 27.8
21.2735 | 27.9
21.2837 | 27.9
21.2938 | 27.9
21.3039 | 27.9
21.3141 | 27.9
21.3242 | 27.9
21.3343 | 27.9
21.3445 | 27.9
21.3546 | 27.9
21.3647 | 27.9
21.3748 | 28
21.385 | 28
21.3951 | 28
21.4052 | 28
21.4154 | 28
21.4255 | 28
21.4356 | 28
21.4458 | 28
21.4559 | 28
21.466 | 28
21.4761 | 28.1
21.4863 | 28.1
21.4964 | 28.1
21.5065 | 28.1
21.5167 | 28.1
21.5268 | 28.1
21.5369 | 28.1
21.5471 | 28.1
21.5572 | 28.1
21.5673 | 28.1
21.5775 | 28.1
21.5876 | 28.1
21.5977 | 28.2
21.6078 | 28.2
21.618 | 28.2
21.6281 | 28.2
21.6382 | 28.2
21.6484 | 28.2
21.6585 | 28.2
21.6686 | 28.2
21.6788 | 28.2
21.6889 | 28.2
21.699 | 28.2
21.7091 | 28.3
21.7193 | 28.3
21.725 | 28.3
21.7385 | 28.3
21.7485 | 28.3
21.7586 | 28.3
21.7686 | 28.3
21.7787 | 28.3
21.7887 | 28.3
21.7988 | 28.3
21.8088 | 28.3
21.8189 | 28.3
21.8289 | 28.4
21.8389 | 28.4
21.849 | 28.4
21.859 | 28.4
21.8691 | 28.4
21.8791 | 28.4
21.8892 | 28.4
21.8992 | 28.4
21.9092 | 28.4
21.9193 | 28.4
21.9293 | 28.4
21.9394 | 28.4
21.9494 | 28.5
21.9595 | 28.5
21.9695 | 28.5
21.9796 | 28.5
21.9896 | 28.5
21.9996 | 28.5
22.0097 | 28.5
22.0197 | 28.5
22.0298 | 28.5
22.0398 | 28.5
22.0499 | 28.6
22.0599 | 28.6
22.07 | 28.6
22.08 | 28.6
22.09 | 28.6
22.1001 | 28.6
22.1101 | 28.6
22.1202 | 28.6
22.1302 | 28.6
22.1403 | 28.6
22.1503 | 28.6
22.1603 | 28.7
22.1704 | 28.7
22.1804 | 28.7
22.1905 | 28.7
22.2005 | 28.7
22.2106 | 28.7
22.2206 | 28.7
22.2307 | 28.7
22.2407 | 28.7
22.2507 | 28.7
22.2608 | 28.7
22.2708 | 28.8
22.2809 | 28.8
22.2909 | 28.8
22.301 | 28.8
22.311 | 28.8
22.321 | 28.8
22.3311 | 28.8
22.3411 | 28.8
22.3512 | 28.8
22.3612 | 28.8
22.3713 | 28.9
22.38 | 29
23.07 | 29
23.76
24.485
25.21
25.975
26.74
27.545
28.35
29.195
30.04
30.93
31.82
32.76
33.7
34.68
35.66
36.695
37.73
38.815
39.9
41.04
42.18
43.37
44.56
45.815
47.07
48.38
49.69
51.065
52.44
53.88
55.32
56.83
58.34
59.92
61.5
63.15
64.8
66.53
68.26
70.07
71.88
73.765
75.65
77.625
79.6
81.655
83.71
85.865
88.02
90.265
92.51
760